## FP
Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgátatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Ivóvíz ágazat
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Tiszaújváros Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-28352-1-001-01-14
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e, hatósági bejelentés köteles-e? (igen/nem) | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | rövid | közép | hosszú
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 5378 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X
2 | Tiszaújváros, Lévai utcán DN 200-as KMPVC elosztó vezeték cseréje I. ütem | igen | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 18055 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X
3 | Tiszaújváros területén tűzcsapok és a hozzá tartozó szerelvények cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 5000 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X
4 | Tiszaújváros területén ivóvíz bekötővezetékek kiváltása | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 3000 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X
5 | Tiszaújváros területén csomóponti aknákban lévő tolózárak és acél csővezetékek cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 5000 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X
6 | Tiszaújváros, Örösi út DN 200-as KMPVC elosztó vezeték cseréje I. ütem | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 1814 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X
7 | Tiszaújváros területén csomóponti aknák födémének és fedlapjainak cseréje, terepszintnek megfelelően történő kiemelése | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 2070 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X
| I. ütem (2024) összesen: |  |  | 40317
8 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 22718 | Használati díj/bérleti díj | 2025 | 2028 |  | X
9 | Tiszaújváros területén tűzcsapok és a hozzá tartozó szerelvények cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 20000 | Használati díj/bérleti díj | 2025 | 2028 |  | X
10 | Tiszaújváros területén ivóvíz bekötővezetékek kiváltása | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 15000 | Használati díj/bérleti díj | 2025 | 2028 |  | X
11 | Tiszaújváros területén csomóponti aknákban lévő tolózárak és acél csővezetékek cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 20000 | Használati díj/bérleti díj | 2025 | 2028 |  | X
12 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen 1 db átemelő szivattyú és a hozzá tartozó szerelvények cseréje (135m3/h, 1,5 bar) | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 2000 | Használati díj/bérleti díj | 2025 | 2025 |  | X
13 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen 4 db termelő kútban lévő KSB szivattyú cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 8000 | Használati díj/bérleti díj | 2025 | 2025 |  | X
14 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen 3 db szivattyúból álló WILO nyomásfokozó blokkszivattyú cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 7500 | Használati díj/bérleti díj | 2025 | 2025 |  | X
15 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen hálózati betáp fő tolózárak(DN400) és szerelvényeinek cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 4500 | Használati díj/bérleti díj | 2025 | 2025 |  | X
16 | Tiszaújváros, Lévai utcán DN 200-as KMPVC elosztó vezeték cseréje II. ütem | igen | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 53550 | Használati díj/bérleti díj | 2026 | 2026 |  | X
17 | Tiszaújváros területén csomóponti aknák födémének és fedlapjainak cseréje, terepszintnek megfelelően történő kiemelése | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 4000 | Használati díj/bérleti díj | 2027 | 2027 |  | X
18 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen 6 db termelő kútban lévő NIVELCO kútszonda cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 4000 | Használati díj/bérleti díj | 2027 | 2027 |  | X
| II. ütem (2025-2028) összesen: |  |  | 161268
19 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 57480 | Használati díj/bérleti díj | 2029 | 2038 |  |  | X
20 | Tiszaújváros Vízmű telephely épület külső felújítása | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 23000 | Használati díj/bérleti díj | 2029 | 2029 |  |  | X
21 | Tiszaújváros területén csomóponti aknák födémének és fedlapjainak cseréje, terepszintnek megfelelően történő kiemelése | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 17000 | Használati díj/bérleti díj | 2029 | 2038 |  |  | X
22 | Tiszaújváros területén ivóvíz bekötővezetékek cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 15000 | Használati díj/bérleti díj | 2029 | 2038 |  |  | X
23 | Tiszaújváros területén tűzcsapok és a hozzá tartozó szerelvények cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 20000 | Használati díj/bérleti díj | 2029 | 2038 |  |  | X
24 | Tiszaújváros területén csomóponti aknákban lévő tolózárak és acél csővezetékek cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 20000 | Használati díj/bérleti díj | 2029 | 2038 |  |  | X
25 | Tiszaújváros Víztorony külső tároló medencéjének felújítása bélelés technológiával vízzárósági problémák miatt | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 50000 | Használati díj/bérleti díj | 2030 | 2031 |  |  | X
26 | Tiszaújváros, Örösi úton DN 200-as KMPVC elosztó vezeték cseréje II. ütem | igen | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 61690 | Használati díj/bérleti díj | 2031 | 2032 |  |  | X
27 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen technológiai vezetékek felületkezelése, korrodált vezetékek szükség szerinti cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 10000 | Használati díj/bérleti díj | 2033 | 2033 |  |  | X
28 | Tiszaújváros területén közkifolyók cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 1500 | Használati díj/bérleti díj | 2034 | 2034 |  |  | X
29 | Tiszaújváros 8 db termelő kút fertőtlenítése, tisztítása, kompresszorozása | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 18000 | Használati díj/bérleti díj | 2034 | 2034 |  |  | X
30 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen 1 db WILO és 2 db KSB hálózati szivattyú cseréje 3 db frekvenciaváltós hálózati szivattyúra | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 9000 | Használati díj/bérleti díj | 2034 | 2034 |  |  | X
31 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen 2 db KSB átemelő szivattyú cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 4000 | Használati díj/bérleti díj | 2034 | 2034 |  |  | X
32 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen 1 db termelő kútban lévő KSB szivattyú cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 2000 | Használati díj/bérleti díj | 2034 | 2034 |  |  | X
33 | Tiszaújváros Vízmű, vízbázis belső védőterület határoló- védőszerkezeteinek felújítása | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 25000 | Használati díj/bérleti díj | 2035 | 2035 |  |  | X
34 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen technológiai épület felújítása | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 40000 | Használati díj/bérleti díj | 2036 | 2036 |  |  | X
35 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen gépészeti rekonstrukció - indukciós távadó mérők minőségi cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 5000 | Használati díj/bérleti díj | 2037 | 2037 |  |  | X
36 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen technológiai és szociális helyiségek belső falfelületeinek vakolása, festése | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 6500 | Használati díj/bérleti díj | 2037 | 2037 |  |  | X
37 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen technológiai helyiségek felújtása | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 10000 | Használati díj/bérleti díj | 2037 | 2037 |  |  | X
38 | Tiszaújváros Vízmű telephely védőterületén kandeláber rendszer és külső térvilágítás felújítása (15+9) | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 4000 | Használati díj/bérleti díj | 2037 | 2037 |  |  | X
39 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen 2 db KSB öblítőszivattyú cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 4000 | Használati díj/bérleti díj | 2037 | 2037 |  |  | X
40 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen belső aszfaltozott út kopóréteg cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 55000 | Forráshiány | 2038 | 2038 |  |  | X
41 | Tiszaújváros Vízmű telephelyen régi szűrőgépház belső bontása, külső felújítása | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 35000 | Forráshiány | 2038 | 2038 |  |  | X
| III. ütem (2029-2038) összesen: |  |  | 493170
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 40317 | 40317
II. ütem | 161268 | 161268
III. ütem | 493170 | 493170
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
*****Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata