## FP
Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [5 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [5 empty] | ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgátatási ágazat megnevezése: | [5 empty] | Ivóvíz ágazat
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: | [5 empty] | Tiszaújváros Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [5 empty] | 11-28352-1-001-01-14
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e, hatósági bejelentés köteles-e? (igen/nem) | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Várható nettó költség (E Ft) "F" | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv
|  |  |  | (E Ft) |  |  | Kezdés | Befejezés | rövid | közép | hosszú | Megjegyzés
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 5378 | 3230 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | költségek térnek el
2 | Tiszaújváros, Lévai utcán DN 200-as KMPVC elosztó vezeték cseréje I. ütem | igen | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 18055 | 55900 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | költségek térnek el
3 | Tiszaújváros területén tűzcsapok és a hozzá tartozó szerelvények cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 5000 | 1000 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | költségek térnek el
4 | Tiszaújváros területén ivóvíz bekötővezetékek kiváltása | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 3000 | 2000 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | költségek térnek el
5 | Tiszaújváros területén csomóponti aknákban lévő tolózárak és acél csővezetékek cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 5000 | 1000 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | költségek térnek el
6 | Tiszaújváros, Örösi út DN 200-as KMPVC elosztó vezeték cseréje I. ütem | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 1814 | 0 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | elmarad a munka
7 | Tiszaújváros területén csomóponti aknák födémének és fedlapjainak cseréje, terepszintnek megfelelően történő kiemelése | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 2070 | 1070 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | költségek térnek el
8 | Tiszaújváros, Mátyás király úti nyomásfokozó gépház 1 db nyomásfokozó blokkszivattyú cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 0 | 4500 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | új munka
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [E Ft] " K1" | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [E Ft] | Változással érintett feladatok összes költsége [E Ft] "F" | Változás mértéke (%) "V"
I. ütem | 40317 | 40317 | 6314 | 15.6609