## FP
Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: | [5 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | [5 empty] | ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgátatási ágazat megnevezése: | [5 empty] | Szennyvíz ágazat
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: | [5 empty] | Tiszaújváros Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** | [5 empty] | 21-28352-1-001-01-12
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e, hatósági bejelentés köteles-e? (igen/nem) | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Várható nettó költség (E Ft) "F" | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv |  |  | Megjegyzés
|  |  |  | (E Ft) |  |  | Kezdés | Befejezés | rövid | közép | hosszú
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 6778 | 4041 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | költségek térnek el
2 | Tiszaújváros területén szennyvízcsatorna aknák födémjének cseréje kerettel és fedlappal együtt | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 2000 | 1700 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | költségek térnek el
3 | Tiszaújváros Szennyvíztelepen gépirácsoknál osztó műtárgy cseréje II. ütem | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 13000 | 36911 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | költségek térnek el
4 | Tiszaújváros Szennyvíztelepen lévő II. sz. betáp 20/0,4 kV-os, 400kVA teljesítményű olajos transzformátor cseréje | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 9775 | 9000 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | költségek térnek el
5 | Tiszaújváros Szennyvíztelepen MOBA szennyvízátemelő gépészeti és villamos felújítása (megvezető csövek, tolózárak, QN-idomok, visszacsapó szelepek, villamos berendezések cseréje) | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 14000 | 14000 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | költségek térnek el
6 | Tiszaújváros területén szivattyú felújítások | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 6305 | 6305 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | költségek térnek el
7 | Tiszaújváros Szennyvíztelepen található légfúvóknál 37 kW-os frekvenciaváltó cseréje, programozása | nem | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 0 | 3500 | Használati díj/bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | új munka
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [E Ft] " K1" | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [E Ft] | Változással érintett feladatok összes költsége [E Ft] "F" | Változás mértéke (%) "V"
I. ütem | 51858 | 51858 | 3500 | 6.7492